## Stages
Stage | Movement | Name | PV | Order | Accuracy | CoR | Notes
Description | tx/rx/m | Motor Label | EPICS PV | Application Order | (mm) or (deg) | Center of Rotation in (mm) above top plate
DynMRT | tx | SAMPLEH1 | SR08ID01SST25:SAMPLEH1 | 3 | 0.001 |  | Must get value of rz to recalculate new value.
DynMRT | ty | SAMPLEH2 | SR08ID01SST25:SAMPLEH2 | 2 | 0.001 |  | Must get value of rz to recalculate new value.
DynMRT | tz | SAMPLEV | SR08ID01SST25:SAMPLEV | 0 | 0.001 |  | No dependencies, can move freely.
DynMRT | rz | ROTATION | SR08ID01SST25:ROTATION | 1 | 0.001 | 0 | No dependencies, can move freely.
3BCT | tx | SAMPLE X | SR08ID01SST01:SAMPLEX | 6 | 0.001
3BCT | ty | SAMPLE Y | SR08ID01SST01:SAMPLEY | 5 | 0.001
3BCT | tz | LARGE Z | SR08ID01SST01:Z | 1 | 0.001
3BCT | rx | TILT X | SR08ID01SST01:TILT1 | 2 | 0.001 | 120
3BCT | ry | TILT Y | SR08ID01SST01:TILT2 | 3 | 0.001 | 120
3BCT | rz | ROTATE Z | SR08ID01SST01:ROTATION | 4 | 0.001 | 0
3BCT | ty | LARGE Y | SR08ID01SST01:Y | 0 | 0.001

## Detectors
Detector | Model Number | Image Size (wxh) | Pixel Size (um) | Type | PV | Acquisition Limit (Lower) | Exposure Limit (Lower)
Hamamatsu |  | 1266 566 | 0.2 | CsI |  | 0.001 | 0.001